Решение от 17.03.2010  г.  по делу № 226  в отношении ФГУ «Ростовский РЦ ФС по ВиФН»

17  марта 2010  года 
гор.  Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее Ростовское УФАС России)  по контролю в сфере размещения заказов в составе:


        
                
                        
                        Председатель Комиссии:
                        Члены Комиссии:
                         
                         
                        
                        
                        Коренченко К.А.
                        Акопян Т.С.  
                        Кравцов А.Д.
                        Суконцев А.П.
                        
                
        



рассмотрев дело № 226,  возбуждённое по жалобе ЗАО «НТЦ Экспертцентр» на неправомерные,  по его мнению,  действия аукционной комиссии ФГУ «Ростовский РЦ ФС по ВиФН» (далее -  Заказчик),  выразившиеся в нарушении Федерального Закона от 21.07.05г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),  в присутствии представителей заказчика – Чикурова М.А.,  Софронова П.В.  и ЗАО «НТЦ Экспертцентр» -  Шапошниковой Ю.Н.  (доверенности в деле),
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Ростовское УФАС России 10.03.2010  г.  (вх.  № 2412)  поступила жалоба ЗАО «НТЦ Экспертцентр».  В своей жалобе заявитель ссылается на нарушение аукционной комиссией при проведении открытого аукциона № 100130/009230/125  на поставку оборудования для лабораторий в рамках мероприятий по борьбе с гриппом птиц в РФ,  ч.  2  ст.  12  Закона о размещении заказов,  выразившееся в необоснованном,  по его мнению,  отказе в допуске к участию в открытом аукционе ЗАО «НТЦ Экспертцентр» в части лота № 1.  
В возражениях на жалобу заказчик сообщил,  что доводы ЗАО «НТЦ Экспертцентр» считает необоснованными.
В ходе рассмотрения жалобы Комиссией Ростовского УФАС России было выявлено:
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 04.03.2010г.  № 100130/009230/125/1,  ЗАО «НТЦ Экспертцентр» было отказано аукционной комиссией в допуске к участию в аукционе в части лота № 1на основании п.  1  ч.  1  ст.  12  Закона о размещении заказов (наличие в документах недостоверных сведений о товаре).
Согласно раздела «Специальные требования к товару по лоту 䫝 раздела VIII«Техническое задание заказчика» документации об аукционе:  
1)  для Грузополучателя ФГУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»,  заказчиком закупался -  п.  6  «Прибор для измерения оптической плотности проб в планшете в автоматическом режиме» -  оборудование,  которое имеет размеры 320*310*140  мм и время анализа 1  планшета 96  лунок в двухволновом режиме 65  секунд;
2)  для Грузополучателя ФГУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»,  заказчиком закупались:
-  п 8  «Светильник стационарный,  регулируемый,  бестеневой 6-ти рефлекторный» -  оборудование,  которое имеет блок освещения из 6  элементов;
-  п 19  ڶ-канальный дозатор переменного объема на 5-50  мкл» и п/п 20  ڶ-канальный дозатор переменного объема на 30-300  мкл» -  оборудование,  которое обладает механизмом «супервыталкивания» жидкости.
В своей заявке на участие в аукционе ЗАО «НТЦ Экспертцентр» предложило соответственно:
-  для Грузополучателя ФГУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» -  п.  6  «Прибор для измерения оптической плотности проб в планшете в автоматическом режиме» -  модель АИФР-01  УНИПЛАН,  которая имеет размеры 320*310*140  мм и время анализа 1  планшета 96  лунок в двухволновом режиме 65  секунд;
-  для Грузополучателя ФГУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»:
-  п 8  «Светильник стационарный,  регулируемый,  бестеневой 6-ти рефлекторный» -  модель СР-5  «Е-ЭМА»,  которая имеет блок освещения из 6  элементов;
-  п 19  ڶ-канальный дозатор переменного объема на 5-50  мкл» и п/п 20  ڶ-канальный дозатор переменного объема на 30-300  мкл» -  модели Экрос МП-8/5-50  и Экрос МП-8/30-300,  которые обладают механизмом «супервыталкивания» жидкости.
04.03.2010  г.  заказчиком были направлены запросы с просьбой указания подробных технических характеристик:
-  модели АИФР-01  УНИПЛАН – производителю ЗАО «Пикон» (исх.  № 01-12/150/1);
-  модели СР-5  «Е-ЭМА» – производителю ЗАО «Завод «ЭМА» (исх.  № 01-12/149/1).
На рассмотрение дела № 226  заказчиком были представлены ответы на вышеуказанные запросы ЗАО «Пикон» и ЗАО «Завод «ЭМА»,  согласно которым:


        
                
                        
                         
                        
                        
                        Технические характеристики
                        
                
                
                        
                        Производитель
                        
                        
                        ЗАО «НТЦ Экспертцентр»
                        
                
                
                        
                        ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория»,  п/п 6  «Прибор для измерения оптической плотности проб в планшете в автоматическом режиме» -  модель АИФР-01  УНИПЛАН (ЗАО «Пикон»)
                        
                        
                        размеры 300*280*140  мм и время анализа 1  планшета 96  лунок в двухволновом режиме 40  секунд (ЗАО «Пикон»)
                        
                        
                        размеры 320*310*140  мм и время анализа 1  планшета 96  лунок в двухволновом режиме 65  секунд
                        
                
                
                        
                        ФГУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»,  п/п 8  «Светильник стационарный,  регулируемый,  бестеневой 6-ти рефлекторный» -  модель СР-5  «Е-ЭМА» (ЗАО «Завод «ЭМА»)
                        
                        
                        блок освещения из 3  элементов (ЗАО «Завод «ЭМА»)
                        
                        
                        блок освещения из 6  элементов
                        
                
        



ЗАО «НТЦ Экспертцентр» предложило в своей заявке поставить конкретные модели АИФР-01  УНИПЛАН (производства ЗАО «Пикон»)  и СР-5  «Е-ЭМА» (производства ЗАО «Завод «ЭМА»),  при этом,  указав технические характеристики которые не соответствуют действительным характеристикам указанных моделей.
Таким образом,  ЗАО «НТЦ Экспертцентр» в своей заявке указало недостоверные сведения о предлагаемых к поставке моделях АИФР-01  УНИПЛАН (производства ЗАО «Пикон»)  и СР-5  «Е-ЭМА» (производства ЗАО «Завод «ЭМА»).
В соответствии с п.  1  ч.  1  ст.  12  Закона о размещении заказов при рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае непредоставления документов,  определенных ч.  3  ст.  25  настоящего Федерального закона (за исключением документов,  предусмотренных п.п.  "г"  п.  1  ч.  3,  ч.  3.1  ст.  25  настоящего Федерального закона),  ч.  2  ст.  31.4  или ч.  2  ст.  35  настоящего Федерального закона,  либо наличия в таких документах недостоверных сведений о товарах.
Исходя из выше изложенного,  комиссия Ростовского УФАС России пришла к выводу,  что аукционная комиссия,  отказав,  в соответствии с п.  1  ч.  1  ст.  12  Закона о размещении заказов,  в допуске к участию в аукционе ЗАО «НТЦ Экспертцентр»,  заявка которого содержит недостоверные сведения о предлагаемом к поставке товаре,  действовала правомерно.
В соответствии с ч.6  ст.  60  Закона о размещении заказов,  на основании Постановления Правительства РФ от 20.02.2006  г.  № 94,  Комиссия Ростовского УФАС России 
РЕШИЛА:  
 
Признать жалобу ЗАО «НТЦ Экспертцентр» необоснованной.


        
                
                        
                        Председатель Комиссии:
                        Члены Комиссии:
                        
                        
                        К.А.  Коренченко
                        Т.С.  Акопян
                        А.Д.  Кравцов
                        А.П.  Суконцев
                        
                
        



Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течении трёх месяцев.

2010-03-25  17:30:53