Подача недостоверных сведений позволила выиграть четыре аукциона

15  января 2013  года Ростовское УФАС России,  рассмотрев четыре дела в отношении ООО «Медицинские системы и технологии» (г.  Санкт-Петербург)  по заявлениям городских и районных больниц,  признало общество нарушившим ч.1  ст.14  ФЗ «О защите конкуренции».  
По результатам проведения в электронной форме открытых аукционов «Размещение заказа на право заключения договора на поставку медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011  -  2012  годы» учреждениями здравоохранения «Городская больница  г.  Ростова-на-Дону»,  «Центральная районная больница Аксайского района»,  «Детская городская больница г.Таганрог»,  «Городская больница 䫝 им.  Н.А.  Семашко г.  Ростова-на-Дону» выступающими в качестве заказчиков,  в январе 2012г.  были заключены с ООО «Медицинские системы  и технологии» (г.  Санкт-Петербург),  как  с победителем данных аукционов,  договоры  на поставку ультразвукового диагностического аппарата Sonix  RP.
При поставке товара,  медицинскими учреждениями с привлечением экспертов был произведен его осмотр,  по результатам которого было установлено следующее:
-  аппарат ультразвукового диагностического Sonix  RP  -  не является серийно производимым;
-  маркировка букв «RP» на корпусе аппарата не является заводской,  выполнена другим шрифтом поверх оригинальной надписи «ОР»,  что означает модель аппарата с иными характеристиками;
 -  функциональные возможности аппарата не соответствуют заявленным требованиям.
Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения Ростовским УФАС России в апреле 2012г.  4  дел в отношении ООО «Медицинские системы и технологии» по признакам нарушения ч.1  ст.14  ФЗ «О защите конкуренции»,  в соответствии с которой не допускается недобросовестная конкуренция,  в том числе введение в заблуждение в отношении характера,  способа и места производства,  потребительских свойств,  качеств и количества товара или в отношении его производителей.
Наряду с обращениями в Ростовское УФАС России,  вышеуказанные медицинские учреждения обратились в Арбитражный суд Ростовской области с исковыми требованиями о расторжении заключенных госконтрактов,  о замене товара ненадлежащего качества,  а ООО «Медицинские системы и технологии»,  в свою очередь,  обратилось со встречными исковыми требованиями о понуждении медицинских учреждений принять поставленный товар.
Поскольку выводы Арбитражного суда Ростовской области по указанным спорам имели значение,  дела в отношении ООО «Медицинские системы и технологии»,  рассматриваемые Ростовским УФАС России,  были приостановлены до вступления в законную силу судебных решений.
В рамках судебных разбирательств Арбитражный суд Ростовской области пришел к выводу,  что поставленный ООО «Медицинские системы и технологии» УЗИ аппарат по своим техническим характеристикам (возможностям)  отличается от товара,  поставка которого была согласована сторонами в договоре,  в связи с чем,  принял решения о расторжении договоров с медицинскими учреждениями (МБУЗ  «Городская больница  г.  Ростова-на-Дону»,  МБУЗ «Центральная районная больница Аксайского района»),заключенными по результатам проведения торгов.  В других случаях,  производство по делам было прекращено в связи с отказом ООО «Медицинские системы и технологии» от исков.
После возобновления приостановленных дел,  Комиссия Ростовского УФАС России,  изучив имеющиеся материалы,  пришла к выводу,  что ООО «Медицинские системы и технологии» нарушило ч.1  ст.14  ФЗ «О защите конкуренции»,  поскольку представление недостоверных сведений о технических  характеристиках ультразвукового аппарата при подаче документов на участие в торгах,  позволило ему принять участие в аукционе и в дальнейшем заключить госконтракт (по которому,  однако было поставлено медицинское оборудование не соответствующее как требованиям аукционной документации,  так и условиям контракта).  Это обеспечило обществу необоснованные преимущества перед иными добросовестными участниками аукционов,  а также могло причинить убытки (в виде упущенной выгоды)  добросовестным участникам размещения заказа.  Заказчики (вышеуказанные медицинские учреждения),  в свою очередь,  были введены в заблуждение относительно технических характеристик,  потребительских свойств УЗ аппарата.

2013-01-16  10:51:00