Лицензирование необходимо в определённых законом случаях

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области обращает внимание заказчиков на правильность установления требований к участникам закупки при осуществлении услуг по техническому обслуживанию медицинской техники.
В июле текущего года Ростовское УФАС России рассмотрело дело,  возбужденное на основании жалобы участника закупки на избыточные требования,  установленные в аукционной документации.  При размещении закупки на оказание услуг по ремонту медицинского инвентаря и оборудования заказчик требовал от потенциального поставщика наличия лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники,  а также наличия сертифицированных специалистов,  прошедших обучение у производителя оборудования.
Комиссия антимонопольного органа,  изучив инструкцию по эксплуатации медицинского изделия (видеогастроскоп Pentax  EG-2790K),  установила,  что капитальный ремонт данного оборудования осуществляется только в авторизированных сервисных центрах.  Оценив представленные заявителем и заказчиком доказательства,  контрольный орган признал жалобу необоснованной.
Заявитель обратился в Центральный аппарат ФАС России с жалобой на вынесенное решение.  В свою очередь,  ФАС России,  признавая действия Ростовского УФАС России правомерными,  исходила из того,  что производство и техническое обслуживание медицинской техники является лицензируемым видом деятельности,  а значит требование наличия соответствующей лицензии у участника закупки не противоречит положениям закона «О контрактной системе…».
Вместе с тем согласно техническому заданию ремонт техники должен осуществляться сертифицированными специалистами,  прошедшими обучение у производителя оборудования,  в связи с чем ФАС России пришла к выводу,  что требования технического задания документации о закупке установлены с учетом потребности заказчика.
Отметим,  что аналогичная позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.08.2021  г.  по делу № 陵-40764/2020.

2021-08-10  06:49:00