## Slide 1
Изменения действующего законодательства в области подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и практика привлечения лиц к административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ

## Slide 2
Заместитель руководителя – начальник отдела информационно-аналитического и взаимодействия с полномочным представителем Президента РФ
Батурин Сергей Владимирович

## Slide 3
Транспортировка газа по газопроводам

## Slide 4
Действующие правила и порядок подключения (технологического присоединения)
к сетям газопотребления
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314;
Положение об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 N 1370;
Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83.

## Slide 5
Уточнение понятий
«Фактическое присоединение» - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.
«Исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей.
«Точка подключения» - место соединение сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя.

## Slide 6
Максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования (далее - ГО) не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа ГО, ранее подключенного, при условии, что расстояние от ГО до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, составляет не более 200 метров
Максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории двух и более муниципальных образований
Максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования
Три категории потребителей

## Slide 7
Новый порядок установления платы по индивидуальному проекту
Плата за технологическое подключение
Технические параметры проекта газоснабжения
Стандартизированные тарифные ставки

## Slide 8
Отказ в выдаче технических условий
Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.

## Slide 9
Простое информирование заявителя об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения не является мотивированным. В мотивированном отказе должна быть указана причина отказа в подключении (полная загрузка существующих сетей, не позволяющая подключать новых потребителей, отсутствие инвестиционных программ для развития существующих сетей).

## Slide 10
Отказ в выдаче технических условий в связи с наличием основного абонента, либо бесхозяйных сетей
«Основной абонент» - юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином законном основании объектом сети газораспределения и (или) газопотребления.
В случае отсутствия документов, подтверждающих право собственности на сети газораспределения или газопотребления, такие сети можно отнести к «бесхозяйным».
Газораспределительная организация не может отказать в подключении заявителя, и в случае невозможности подключиться к сетям основного абонента (или бесхозяйным), газораспределительная организация должна выдать договор о подключении к своим сетям.

## Slide 11
Квалификация нарушений Правил со стороны газораспределительных организаций
Нарушение газораспределительной организацией положения Правил подключения квалифицируется как нарушение статьи 9.21 КоАП.
Нарушение Правил со стороны иного законного владельца сети газораспределения и (или) газопотребления, не имеющего статус газораспределительной организации, к которой производится подключение (технологическое присоединение), не может быть квалифицировано по статье 9.21 КоАП.

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ